 **CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA**

 **OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY**

 **56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4**

 **tel. 71 314 20 12**

 **e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl www.ckiw-olesnica.ohp.pl**

CKiW.DZP.273.3.3.2020 – wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

 Oleśnica, 23 kwietnia 2020 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy CKiW.DZP.273.3.2020 Zamawiający treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, chcielibyśmy zapytać czy w ramach przeglądu konieczne jest wykonanie przeglądu kominiarskiego w obu obiektach oraz pomiarów szczelności

instalacji gazowej w Zamku Książąt Oleśnickich?

**Odpowiedź nr 1**

Tak. Zakres przeglądu obejmuje cały zakres przewidziany prawem w ramach rocznego/półrocznego przeglądu obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

**Pytanie nr 2**

Czy pomiary oświetlenia ewakuacyjnego to tylko pomiary elektryczne czy mają być rozszerzone
o pomiary natężenia oświetlenia?

**Odpowiedź nr 2**

Tak. Pomiary mają obejmować również natężenie oświetlenia.